## Kostenschätzung_Anschluss
Lauterbrunnen-Wengen
Kostenschätzung Ihres Anschlusses
Heizsystem | Bitte wählen Sie Ihr derzeitiges Heizystem aus. (Haben Sie einen GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone) oder wurde Ihr Leistungsbedarf durch eine Fachperson ermittelt, wählen Sie Leistung aus und geben Sie die benötigte Leistung ein.) |  | Öl-Heizung
Derzeitiger Bedarf | Bitte geben Sie den jährlichen Ölverbrauch pro Jahr in Liter ein |  | 20000 | Liter/a
Nutzenergiebedarf | Bei Auswahl einer Ölheizung wird die Nutzenergie berechnet, indem der Ölverbrauch mit dem Heizwert, dem Jahreswirkungsgrad und den Vollbetriebsstunden multipliziert wird.
Der Nutzenergiebedarf gibt die gesamte Energiemenge an, die Sie für Ihre Liegenschaft benötigen.
| Ölverbrauch |  | 20000 | Liter/a
| Oberer Heizwert Heizöl EL |  | 10.5 | kWh/l
| Jahreswirkungsgrad Öl-Heizung (Höhenlage berücksichtigt) |  | 85 | %
| Vollbetriebsstunden |  | 1'700 | h
| Resultierender Nutzenergiebedarf |  | 178500 | kWh**
Anschlussleistung | Die Anschlussleistung wird ermittelt, indem der Nutzenergiebedarf durch die Vollbetriebsstunden dividiert wird. Sie beschreibt die Leistung, die für Ihre Liegenschaft erforderlich ist, und dient als Grundlage für die Berechnung des Leistungsbeitrags sowie des Jahresgrundpreises.
| Vollbetriebsstunden |  | 1700 | h
| Nutzenergiebedarf |  | 178500 | kWh
| Resultierende Anschlussleistung |  | 105 | kW**
Kosten Fernwärme | Einmalige Kosten:
| Leistungsbeitrag (L) |  | 134535 | CHF
| Erstanschliesserrabatt 4% bis 30.11.2025 |  | -5381.4 | CHF
| Mehrlängenzuschlag (bei zu grosser Entfernung zu Versorungsgebiet) |  | 0 | CHF
| Anschlusskostenbeitrag (AKB) (BKW AEK Contracting AG) |  | 129153.6 | CHF**
| Förderbeiträge Kanton Bern (ohne Gewähr) |  | -12200 | CHF
| Total AKB (BKW AEK Contracting AG gemäss WLV) |  | 129153.6 | CHF
| Kosten Umbau Kundenanlage (grobe Schätzung) |  | 55999.65 | CHF
| Total einmalige Kosten (Investition) |  | 172953.25 | CHF**
Jährliche Kosten:
| Jahresgrundpreis (JGP) |  | 23390 | CHF
| Energiekosten (Nutzenergiebedarf * Energiepreis) | 8.98 | 16029.3 | CHF
Falls vorhanden gesetzliche Abgaben an Bund, Kanton, Gemeinde
| Total Jährliche Kosten |  | 39419.3 | CHF**
**Der berechnete Nutzenergiebedarf, die Anschlussleistung sowie sämtliche Kosten sind Schätzwerte. Die Berechnungen basieren auf den oben aufgeführten Durschnittswerten. Für ein verbindliches Angebot kontaktieren Sie uns bitte unter 058 477 56 56 oder per E-Mail an info@bac.ch.
Preis BKW Energy Green
https://stadtrecht.bern.ch/lexoverview-home/lex-743_12
https://stadtrecht.bern.ch/lexoverview-home/lex-743_12
https://stadtrecht.bern.ch/lexoverview-home/lex-743_12
https://stadtrecht.bern.ch/lexoverview-home/lex-743_12